## Mn,Mu
کنترل برش و طراحی خاموت تحت برش
Ø | Vs(ton) | ØVmax(ton) | ØVc(ton) | 0.5ØVc(ton) | Vc(ton) | Vu(ton) | dt(mm) | h(mm) | cover(mm) | b(mm) | fc(mpa) | fy(mpa)
0.75 | 4.76 | 42.5 | 8.5 | 4.25 | 11.3333 | 10 | 340 | 400 | 60 | 400 | 25 | 340
if: | [8 empty] | حالت 1 در طراحی خاموت
if: | [8 empty] | حالت 2 در طراحی خاموت
if: | [8 empty] | حالت 3 در طراحی خاموت
if: | [8 empty] | حالت 4 در طراحی خاموت
سلول بعدی
حالت2
حالت3
FALSE
در حالت 3 |  |  |  | در حالت 1و2
1.7301 |  |  |  | 4.1176 |  |  | 38.8235 |  |  | 4.1176
4.1176
سایز خاموت جهت طراحی(میلیمتر)= | [6 empty] | 10
4.76 | [6 empty] | Vs(ton)=
38.1286 | [6 empty] | S(cm)<=
17 | [6 empty] | Scalc(cm)<= | [5 empty] | 17
8.5
V
V𝒄=
𝑽𝒖=∅𝑽𝓷
𝟏/𝟔
𝜆
√𝑓𝑐
𝑏_𝑤
d
V
V𝒔=
𝑓_𝑦
𝐴_𝑉
𝑑/𝑠
𝑽𝒖≤
𝟏/𝟔
𝟏/𝟐 𝜙𝑉_𝐶
مقطع نیاز به خاموت برشی ندارد و تیر بتنی به تنهایی قادر به تحمل برش میباشد اما از خاموت حداقل استفاده میشود
𝑽𝒖≤
𝟏/𝟐 𝜙𝑉_𝐶
درمقطع ازخاموت برشی حداقل استفاده میشود
<
𝜙𝑉_𝐶
𝑽𝒖≤
𝜙𝑉_𝐶
<
𝜙𝑉_𝑚𝑎𝑥
تیر بتنی به تنهایی قادر به تحمل برش نیست و باید حتما از خاموت استفاده شود
𝑽𝒖>
𝜙𝑉_𝑚𝑎𝑥
باید ابعاد تیر بتنی(یا عرض یا ارتفاع فرقی نمی کند) افزایش پیدا کند
نکته:در حالت 3 باید ضابطه روبرو برقرار باشد.
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑖𝑛)
𝑨_𝒗/𝑺 (𝒄𝒂𝒍𝒄)
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑎𝑥)
<
<
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑖𝑛)
=
𝑚𝑎𝑥{0.062√(𝑓_𝑐 ) 𝑏_𝑤/𝑓_𝑦 ,0.35 𝑏_𝑤/𝑓_𝑦 }
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑎𝑥)
{0.66√(𝑓_𝑐 ) 𝑏_𝑤/𝑓_𝑦 }
=
𝑨_𝒗/𝑺 (𝒄𝒂𝒍𝒄)
(𝑉_𝑢−𝜙𝑉_𝑐)/(𝜙𝑓_𝑦 𝑑)
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑖𝑛)
=
𝑚𝑎𝑥{0.062√(𝑓_𝑐 ) 𝑏_𝑤/𝑓_𝑦 ,0.35 𝑏_𝑤/𝑓_𝑦 }
𝜙𝑉_𝐶
(𝑉_𝑢−𝜙𝑉_𝑆)/
=
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑖𝑛)
cm2/m
𝐴_𝑣/𝑆 (𝑚𝑎𝑥)
cm2/m
𝑨_𝒗/𝑺 (𝒄𝒂𝒍𝒄)
𝑨_𝒗/𝑺 (𝒄𝒂𝒍𝒄)
𝝓

## As,A's for Beam
محاسبه As و A's در تیر مقطع طبق ACI
در این کادر های آبی مشخصات استخراج شده از سربرگ Envelope در ایتبس را وارد نمایید
STATION | Ø | Mu(tonf.m) | Ec(kg/cm2) | dt(cm) | h(cm) | cover(cm) | b(cm) | fc(kg/cm2) | fy(kg/cm2)
END I | 0.9 | 18.88 | 265175.9396 | 75 | 80 | 5 | 60 | 250 | 4000 |  | 25
کنترل نیازمندی فولاد فشاری برای مقطع | [10 empty] | 0.85
|  |  |  | cm | 28.125
|  |  |  | cm | 23.9062
|  |  |  | cm | 2.2268
مقطع نیاز به فولاد فشاری ندارد
محاسبه فولاد کششی مورد نیاز مقطع(As)
|  |  |  | cm² | 7.098
|  |  |  | cm² | 15.75 |  |  |  |  | 0.0035 |  | 0.003125 |  | 0.0035
|  |  |  | cm² | 87.0871 | [6 empty] | 0.019353 |  | 0.027094
[7 empty] | 0.0020978 |  | RHO(CALC)
سطح مقطع فولاد
Cm2 |  | 9.4403 | [7 empty] | 9.4403 |  | 15.75 |  | 9.4403
[7 empty] | 0.0019667 |  | RHO(ETABS)
As(cm2) |  |  | As2 | As1 | A's | f's | Mus | Muc | C |  |  |  | fy | f's
15.0612 |  |  | -61.14 | 76.2012 | -64.5703 | 4000 | -154.0728 | 172.9528 | 304804.6875 |  |  |  | 4000 | 4933.3333
|  |  | cm2 | cm2 | cm2 | kg/cm2 | ton.m | ton.m | kg
تنظیم:مهندس فرزاد رضایی
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝐶_𝑚𝑎𝑥=𝜀_𝑐𝑢/(𝜀_𝑐𝑢×𝜀_(𝑐,𝑚𝑖𝑛) )×𝑑
𝑎_𝑚𝑎𝑥=𝛽_1×𝑐_𝑚𝑎𝑥
𝑪_𝒎𝒂𝒙=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝒂_𝒎𝒂𝒙=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝒂=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝑨_𝒔=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝑨_(𝒔,𝒎𝒊𝒏)=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."
𝑨_(𝒔,𝒎𝒂𝒙)=
Type equation here.
"Type equation here."
Type equation here.
"Type equation here."

## As+
محاسبه سطح مقطع میلگرد های کششی مقطع طبق ACI
Ø | Mu(kgf.cm) | Mn(kgf.cm) | dt(cm) | d(cm) | cover(cm) | b(cm) | fc(kg/cm2) | fy(kg/cm2)
0.9 | 6199000 | 6887777.7778 | 75 | 80 | 5 | 50 | 250 | 4000
18.8235
24.4899
24.461 |  |  |  |  | 0.0065229
0.85
0.027094 |  |  | 0.019353 |  |  | 0.0035
|  |  | 72.5725 | As,max |  | 13.125 | As,min
تنظیم:مهندس فرزاد رضایی
𝝆=𝟏/𝒎 (𝟏−√(𝟏−(𝟐𝒎𝑹_𝒏)/𝒇_𝒚 )) 𝑨_𝑺^+=𝝆𝒃𝒅 𝒎=𝒇_𝒚/(𝟎.𝟖𝟓𝒇_𝒄^′ ) 𝑹_𝒏=𝓜_𝓾/(∅𝒃𝒅^𝟐 )
𝓜𝒖=∅𝓜𝓷
𝓶=𝒇_𝒚/(𝟎.𝟖𝟓𝒇_𝒄^′ )
Type equation here.
"Type equation here."
𝑹_𝒏=𝑴_𝑼/(∅𝒃𝒅^𝟐 )
Type equation here.
"Type equation here."
𝝆
𝑨_𝑺^+ (𝓬𝓶^𝟐)
𝝆_𝒎𝒊𝒏
𝝆_𝒎𝒂𝒙
𝝆_𝒃
𝜷_𝟏